## Összesítő
Költségvetés összesítő
Munka megnevezése | Anyag ktg. | Szerelési díj | Összesen
Konyha és emeleti épületszárny erősáram | 2125885.12 | 1352772 | 3478657.12
Foglalkoztató fszt. épületszárny erősáram | 2957104.79 | 1089998 | 4047102.79
Konyha és emeleti épületszárny gyengeáram | 1001513.44 | 396440 | 1397953.44
Foglalkoztató fszt. épületszárny gyengeáram | 820057.605 | 547543 | 1367600.605
Vagyonvédelmi rendszer szerelése | 437356 | 372590 | 809946
MINDÖSSZESEN: | 7341916.955 | 3759343 | 11101259.955

## Konyha+em. erősáram
Sor szám | Tétel megnevezése | Egys. | Menny. | Egységre jutó |  | A tétel ára összesen
|  |  |  | Anyag ktg. | Munkadíj | Anyag ktg. | Munkadíj
Föld- és betáplálási és kőműves munkák:
1. | Árokásás, visszatöltéssel és réteges tömörítéssel | fm | 190 | 318 | 1272 | 60420 | 241680
2. | NYY-J 5x35 kábel +védőcsö és jelző szalag fektetés | fm | 40 | 5300 | 848 | 212000 | 33920
3. | Horonymarás 8mm2-ig | fm | 400 | 53 | 106 | 21200 | 42400
4. | Horonymarás 8-16mm2-ig | db | 200 | 106 | 212 | 21200 | 42400
5. | Fal áttörés 100mm vtg | db | 30 | 53 | 159 | 1590 | 4770
6. | Fal áttörés 300mm vtg | db | 20 | 106 | 318 | 2120 | 6360
| Föld- és betáplálási és kőműves munkák összesen: |  |  |  |  | 318530 | 371530
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák:
7. | Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 11 - 16 mm Mü III. 16 mm | fm | 200 | 53 | 159 | 10600 | 31800
8. | Védőcső elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, merev vagy hajlékony műanyag csőből elágazó dobozokkal belső átmérő: 21 - 29 mm Mü III. 20 mm | fm | 100 | 84.8 | 159 | 8480 | 15900
9. | Védőcső elhelyezése aljzatbetonba műanyag védőcsőből, Symalen 20/15 mm | fm | 300 | 127.2 | 159 | 38160 | 47700
10. | Védőcső elhelyezése aljzatbetonba műanyag védőcsőből, Symalen 25/19 mm | fm | 150 | 169.6 | 159 | 25440 | 23850
11. | Védőcső elhelyezése aljzatbetonba műanyag védőcsőből, Symalen 32/25 mm | fm | 40 | 249.1 | 212 | 9964 | 8480
12. | Védőcső elhelyezése aljzatbetonba műanyag védőcsőből, Symalen 40/32 mm | fm | 15 | 360.294 | 212 | 5404.41 | 3180
13. | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvéséssel VSZM MÜDS 80 komplett elágazó doboz | db | 22 | 95.4 | 212 | 2098.8 | 4664
14. | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvéséssel VSZM MÜDK 100 komplett elágazó doboz | db | 14 | 307.4 | 212 | 4303.6 | 2968
15. | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvéséssel 100x100 mm kötődoboz elhelyezése süllyesztve, Mkh 1x10 mm2 EPH gerincvezeték kötésére, a szükséges kötőelemekkel, szerelési magasság: 200 mm | db | 8 | 307.4 | 212 | 2459.2 | 1696
16. | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése falon kívül, bármely méretben 100x100 mm kötődoboz | db | 12 | 159 | 159 | 1908 | 1908
17. | 100x50mm horganyzott kábeltálca, tartószerkezettel együtt | fm | 24 | 1272 | 1060 | 30528 | 25440
| Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák összesen: |  |  |  |  | 139346.01 | 167586
Vezetékek:
18. | Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5 - 2, 5 mm2 Mcu 1,5 mm2 | fm | 2400 | 42.4 | 63.6 | 101760 | 152640
19. | Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5 - 2, 5 mm2 Mcu 2,5 mm2 | fm | 900 | 63.6 | 63.6 | 57240 | 57240
20. | Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 - 6 mm2 Mkh 4,0 mm2 Z/S | fm | 65 | 95.4 | 74.2 | 6201 | 4823
21. | Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 - 6 mm2 Mkh 6,0 mm2 | fm | 75 | 148.4 | 106 | 11130 | 7950
22. | Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 - 16 mm2 Mkh 10 mm2 | fm | 10 | 249.312 | 159 | 2493.12 | 1590
23. | 21-02-003 Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 - 16 mm2 Mkh 10 mm2 Z/S | fm | 60 | 249.312 | 159 | 14958.72 | 9540
24. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm2 MT 2x0,75 mm2 | fm | 55 | 57.876 | 159 | 3183.18 | 8745
25. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm2 NYM-J 3x1,5 mm2 | fm | 200 | 137.8 | 212 | 27560 | 42400
26. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm2 NYM-J 3x2,5 mm2 | fm | 30 | 201.453 | 212 | 6043.59 | 6360
27. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm2 NYM-J 5x2,5 mm2 | fm | 10 | 333.9 | 212 | 3339 | 2120
28. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 NYM-J 5x4,0 mm2 | fm | 50 | 545.37 | 265 | 27268.5 | 13250
| Vezetékek összesen: |  |  |  |  | 261177.11 | 306658
Világítási szerelvények: Legrand Cariva vagy azzal egyenlő típ.
29. | Fali kapcsolók elhelyezése, süllyeszetve, 10A Legrand Cariva egypólusú kapcsoló, vagy ezzel egyenértékű | db | 11 | 636 | 689 | 6996 | 7579
30. | Fali kapcsolók elhelyezése, süllyeszetve, 10A Legrand Cariva kétpólusú kapcsoló, vagy ezzel egyenértékű | db | 14 | 848 | 689 | 11872 | 9646
31. | Fali kapcsolók elhelyezése, süllyeszetve, 10A Legrand Cariva csillárkapcsoló, vagy ezzel egyenértékű | db | 1 | 742 | 689 | 742 | 689
32. | Fali kapcsolók elhelyezése, süllyeszetve, 10A Legrand Cariva váltókapcsoló, vagy ezzel egyenértékű | db | 8 | 848 | 689 | 6784 | 5512
33. | Fali kapcsolók elhelyezése, süllyeszetve, 10A Legrand Cariva egypólusú kapcsoló, IP44 védett vagy ezzel egyenértékű | db | 6 | 954 | 689 | 5724 | 4134
34. | Fali kapcsolók elhelyezése, süllyeszetve, 10A Legrand Cariva váltókapcsoló, IP44 védett vagy ezzel egyenértékű | db | 4 | 1272 | 689 | 5088 | 2756
35. | Csatlakozó aljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A Legrand Cariva 2P+F csatlakozó aljzat vagy ezzel egyenértékű | db | 6 | 636 | 689 | 3816 | 4134
36. | Csatlakozó aljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A Legrand Cariva 2P+F csatlakozó aljzat csapófedéllel, IP44 vagy ezzel egyenértékű | db | 16 | 954 | 689 | 15264 | 11024
37. | Csatlakozó aljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A Legrand Cariva 2P+F csatlakozó aljzat gyermekvédelemmel vagy ezzel egyenértékű | db | 21 | 954 | 689 | 20034 | 14469
38. | Nyomógombok elhelyezése Legrand Cariva csengőnyomó vagy ezzel egyenértékű | db | 1 | 1272 | 689 | 1272 | 689
| Világítási szerelvények összesen: |  |  |  |  | 77592 | 60632
Működtető és jelzőberendezések:
39. | Erősáramú relék, impulzusrelék, kapcsolóórák, lépcsőházi automaták, alkonykapcsolók, mozgásérzékelők elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben, 16A-ig Falon kívüli 230V csengő elhelyezése | db | 1 | 1908 | 1060 | 1908 | 1060
40. | Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve (gépész szállítja) | db | 2 | 530 | 1590 | 1060 | 3180
| Működtető és jelzőberendezések összesen: |  |  |  |  | 2968 | 4240
Ipari kapcsolók és kistranszformátorok:
41. | Egyéb kézimüködtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, tokozott kivitelben, 63 A-ig KKM0-6002 háromsarkú leválasztó kapcsoló vagy ezzel egyenértékű | db | 2 | 15370 | 2120 | 30740 | 4240
| Ipari kapcsolók és kistranszformátorok összesen: |  |  |  |  | 30740 | 4240
Áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények:
42. | Áramköri kiselosztók, falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max 63A-ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók, stb. számára) üresen, kiselosztók 12 egység Ek jelű kazán elosztó, Ve-4 terv szerinti kiépítésben vagy ezzel egyenértékű | db | 1 | 37100 | 8480 | 37100 | 8480
43. | Áramköri kiselosztók, falba süllyesztett kivitelben kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max 63A-ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók, stb. számára) üresen, kiselosztók 36 egység E1 jelű elosztó Ve-1 terv szerinti kiépítésben vagy ezzel egyenértékű emelet | db | 1 | 58300 | 12720 | 58300 | 12720
44. | Áramköri kiselosztók, falba süllyesztett kivitelben kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max 63A-ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók, stb. számára) üresen, kiselosztók 36 egység E2 jelű elosztó Ve-2 terv szerinti kiépítésben vagy ezzel egyenértékű konyha | db | 1 | 90100 | 21200 | 90100 | 21200
| Áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények összesen: |  |  |  |  | 185500 | 42400
Lámpatestek:
45. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre mennyezeti Modus 2x58W lámpatest elhelyezése. | db | 3 | 20140 | 2120 | 60420 | 6360
46. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre Mennyezeti mennyezeti Modus 2x58W lámpatest inverterrel, akkumulátorral, | db | 1 | 29680 | 2120 | 29680 | 2120
47. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, Mennyezeti GAO Master 28W, IP54 lámpa, | db | 16 | 5830 | 2120 | 93280 | 33920
48. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, Mennyezeti GAO Master 28W , IP54 lámpa, inverterrel, akkumulátorral, | db | 1 | 13250 | 2120 | 13250 | 2120
49. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, Mennyezeti GAO Master 38W, IP54 lámpa, | db | 15 | 7420 | 2120 | 111300 | 31800
50. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, Mennyezeti GAO Master 38W, IP54 lámpa, inverterrel, akkumulátorral, | db | 2 | 14840 | 2120 | 29680 | 4240
51. | Intermos Ligtihng 2x49W por- és páramentes IP65 lámpatest | db | 21 | 7420 | 2120 | 155820 | 44520
52. | Intermos Ligtihng 2x49W por- és páramentes IP65 lámpatest inverterrel, akkumulátorral | db | 5 | 14840 | 2120 | 74200 | 10600
53. | Fénycsöves ipari lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, védett Mennyezeti Intermos Ligtihng 2x49W por- és páramentes, IP65 lámpatest | db | 6 | 7420 | 2120 | 44520 | 12720
54. | Fénycsöves ipari lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, védett Mennyezeti Intermos Ligtihng 2x49W por- és páramentes, IP65 lámpatest inverterrel, akkumulátorral, | db | 2 | 13780 | 2120 | 27560 | 4240
55. | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestek elhelyezése, falon kivüli fénycsöves kivitelben, Fali kijáratjelző lámpa, 8W fénycsővel, 1,5h akkuval, IP40 | db | 15 | 8480 | 2120 | 127200 | 31800
| Lámpatestek összesen: |  |  |  |  | 766910 | 184440
Fényforrások:
56. | Fénycső elhelyezése, háromsávos 58W fénycső | db | 6 | 1166 | 159 | 6996 | 954
57. | Fénycső elhelyezése, háromsávos 49W fénycső | db | 68 | 1166 | 159 | 79288 | 10812
| Fényforrások összesen: |  |  |  |  | 86284 | 11766
Villamos berendezési tárgyak:
58. | Villamos háztartási főzőkészülék elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, tűzhely bekötése | db | 4 | 530 | 1590 | 2120 | 6360
59. | Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, ventilátor bekötése | db | 4 | 318 | 1272 | 1272 | 5088
60. | 3 fázisú elektromos berendezés csatlakozásának kiépítése, 100x100 mm süllyesztett kötődobozban | db | 4 | 530 | 1590 | 2120 | 6360
61. | Kazán csatlakozásának kiépítése, bekötése | db | 1 | 1060 | 2120 | 1060 | 2120
62. | Villanyboiler csatlakozásának kiépítése, bekötése | db | 2 | 318 | 1272 | 636 | 2544
63. | Riasztó zónabővítő csatlakozásának kiépítése, bekötése | db | 2 | 530 | 1590 | 1060 | 3180
| Villamos berendezési tárgyak összesen: |  |  |  |  | 8268 | 25652
Villám és érintésvédelmi hálózatok: :
64. | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm2-ig 8mm tüzihorganyzott acél felfogó, 15cm-es kiemeléssel, két méterenként rögzítve | m | 35 | 848 | 318 | 29680 | 11130
65. | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2-ig 8mm tüzihorganyzott acél levezető, 15cm-es kiemeléssel, két méterenként rögzítve | m | 45 | 848 | 318 | 38160 | 14310
66. | Földelővezető elhelyezése földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm - ig 10mm tüzihorganyzott acél földelővezető | m | 150 | 318 | 318 | 47700 | 47700
67. | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 16mm tüzihorganyzott, 2,0m hosszú acél felfogórúd, szívócsúccsal | db | 5 | 4770 | 2120 | 23850 | 10600
68. | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése Esőcsatorna bekötő bilincs | db | 5 | 742 | 530 | 3710 | 2650
69. | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső 4 m hosszúságig 20mm tüzihorganyzott köracél földelőrúd, 3 méter hosszú | db | 5 | 6360 | 1590 | 31800 | 7950
70. | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 40x40x5mm szögacél védőburkolat, 1,5 méter hosszú | db | 5 | 4770 | 2120 | 23850 | 10600
71. | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása Csavaros, bontható összekötő, tüzihorganyzott | db | 5 | 1802 | 1060 | 9010 | 5300
72. | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel | db | 2 | 1590 | 1060 | 3180 | 2120
73. | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád v. zuhanytálca földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás | db | 2 | 1272 | 848 | 2544 | 1696
74. | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése | db | 12 | 848 | 636 | 10176 | 7632
75. | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | mp | 140 | 106 | 318 | 14840 | 44520
76. | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, felfogó- és/vagy levezető faszerkezethez rögzített bilinccsel | db | 5 | 954 | 636 | 4770 | 3180
77. | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel | db | 10 | 530 | 424 | 5300 | 4240
| Villám és érintésvédelmi hálozatok összesen: |  |  |  |  | 248570 | 173628
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 2125885.12 | 1352772

## Foglalkoztatók erősáram
Sor szám | Tétel megnevezése | Egys. | Menny. | Egységre jutó |  | A tétel ára összesen
|  |  |  | Anyag ktg. | Munkadíj | Anyag ktg. | Munkadíj
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák:
1. | Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 11 - 16 mm Mü III. 16 mm | fm | 200 | 53 | 159 | 10600 | 31800
2. | Védőcső elhelyezése aljzatbetonba műanyag védőcsőből, Symalen 20/15 mm | fm | 400 | 127.2 | 159 | 50880 | 63600
3. | Védőcső elhelyezése aljzatbetonba műanyag védőcsőből, Symalen 25/19 mm | fm | 200 | 169.6 | 159 | 33920 | 31800
4. | Védőcső elhelyezése aljzatbetonba műanyag védőcsőből, Symalen 32/25 mm | fm | 45 | 249.1 | 212 | 11209.5 | 9540
5. | Védőcső elhelyezése aljzatbetonba műanyag védőcsőből, Symalen 40/32 mm | fm | 15 | 360.294 | 212 | 5404.41 | 3180
6. | Védőcső elhelyezése aljzatbetonba műanyag védőcsőből, Symalen 63/51 mm | fm | 15 | 636 | 318 | 9540 | 4770
7. | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvéséssel VSZM MÜDS 80 komplett elágazó doboz | db | 14 | 95.4 | 212 | 1335.6 | 2968
8. | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvéséssel VSZM MÜDK 100 komplett elágazó doboz | db | 8 | 307.4 | 212 | 2459.2 | 1696
9. | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése falon kívül, bármely méretben 100x100 mm kötődoboz | db | 10 | 159 | 159 | 1590 | 1590
10. | 100x50mm horganyzott kábeltálca, tartószerkezettel együtt | fm | 68 | 1272 | 1060 | 86496 | 72080
| Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák összesen: |  |  |  |  | 213434.71 | 223024
Vezetékek:
10. | 21-02-001 Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5 - 2, 5 mm2 Mcu 1,5 mm2 | fm | 2200 | 42.4 | 63.6 | 93280 | 139920
11. | 21-02-001 Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5 - 2, 5 mm2 Mcu 2,5 mm2 | fm | 800 | 63.6 | 63.6 | 50880 | 50880
12. | 21-02-002 Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 - 6 mm2 Mkh 6,0 mm2 | fm | 230 | 148.4 | 106 | 34132 | 24380
13. | 21-02-026 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm2 MT 2x0,75 mm2 | fm | 80 | 57.876 | 159 | 4630.08 | 12720
14. | 21-02-026 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm2 NYM-J 3x1,5 mm2 | fm | 200 | 137.8 | 212 | 27560 | 42400
| Vezetékek összesen: |  |  |  |  | 210482.08 | 270300
Világítási szerelvények: Legrand Cariva
15. | 21-05-001 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyeszetve, 10A Legrand Cariva egypólusú kapcsoló, vagy ezzel egyenértékű | db | 20 | 636 | 689 | 12720 | 13780
16. | 21-05-001 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyeszetve, 10A Legrand Cariva kétpólusú kapcsoló, vagy ezzel egyenértékű | db | 6 | 848 | 689 | 5088 | 4134
17. | 21-05-001 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyeszetve, 10A Legrand Cariva csillárkapcsoló, vagy ezzel egyenértékű | db | 2 | 742 | 689 | 1484 | 1378
18. | 21-05-001 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyeszetve, 10A Legrand Cariva váltókapcsoló, vagy ezzel egyenértékű | db | 10 | 848 | 689 | 8480 | 6890
19. | 21-05-001 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyeszetve, 10A Legrand Cariva keresztkapcsoló, vagy ezzel egyenértékű | db | 1 | 1590 | 689 | 1590 | 689
20. | 21-05-011 Csatlakozó aljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A Legrand Cariva 2P+F csatlakozó aljzat vagy ezzel egyenértékű | db | 15 | 636 | 689 | 9540 | 10335
21. | 21-05-011 Csatlakozó aljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A Legrand Cariva 2P+F csatlakozó aljzat csapófedéllel, IP44 vagy ezzel egyenértékű | db | 3 | 954 | 689 | 2862 | 2067
22. | 21-05-011 Csatlakozó aljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A Legrand Cariva 2P+F csatlakozó aljzat gyermekvédelemmel vagy ezzel egyenértékű | db | 20 | 954 | 689 | 19080 | 13780
| 21-05-011 Csatlakozó aljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A Legrand Cariva 2P+F csatlakozó aljzat gyermekvédelemmel vagy ezzel egyenértékű (kiegészítő fűtés céljából) | db | 9 | 954 | 689 | 8586 | 6201
| Világítási szerelvények összesen: |  |  |  |  | 69430 | 59254
Működtető és jelzőberendezések:
23. | 21-06-011 Erősáramú relék, impulzusrelék, kapcsolóórák, lépcsőházi automaták, alkonykapcsolók, mozgásérzékelők elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben, 16A-ig Alkonykapcsoló és fényérzékelő elhelyezése Ganz KK GFK-3 | db | 1 | 9540 | 2120 | 9540 | 2120
24. | 21-06-021 Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve (gépész szállítja) | db | 1 | 530 | 1590 | 530 | 1590
| Működtető és jelzőberendezések összesen: |  |  |  |  | 10070 | 3710
Áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények:
25. | Áramköri kiselosztók, falba süllyesztett kivitelben kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max 63A-ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók, stb. számára) üresen, kiselosztók 36 egység E3 jelű elosztó Ve-3 terv szerinti kiépítésben vagy ezzel egyenértékű Főelosztó | db | 1 | 212000 | 63600 | 212000 | 63600
| Áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények összesen: |  |  |  |  | 212000 | 63600
Lámpatestek:
26. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre Mennyezeti 4x18W dupla parabola tükrös lámpatest | db | 4 | 7950 | 2120 | 31800 | 8480
27. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre Mennyezeti mennyezeti indirekt Modus 2x58W lámpatest inverterrel, akkumulátorral, | db | 9 | 29680 | 2120 | 267120 | 19080
28. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre Mennyezeti indirekt Modus 2x58W lámpatest elhelyezése, | db | 45 | 20140 | 2120 | 906300 | 95400
29. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, Mennyezeti GAO Master 28W, IP54 lámpa, | db | 4 | 5830 | 2120 | 23320 | 8480
30. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, Mennyezeti GAO Master 28W, IP54 lámpa, inverterrel, akkumulátorral, | db | 6 | 15370 | 2120 | 92220 | 12720
31. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, Mennyezeti GAO Master 38W, IP54 lámpa, | db | 13 | 7420 | 2120 | 96460 | 27560
32. | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy védőkosárral, Mennyezeti Master 38W, IP54 lámpa, ff-sal inverterrel, akkumulátorral, | db | 12 | 14840 | 2120 | 178080 | 25440
33. | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestek elhelyezése, falon kivüli fénycsöves kivitelben, Fali kijáratjelző lámpa, 8W fénycsővel, 1,5h akkuval, IP40 | db | 20 | 8480 | 2120 | 169600 | 42400
34. | Oszlopra elhelyezett GAO Master 38W, IP 54 lámpa | db | 6 | 7420 | 3180 | 44520 | 19080
35. | 1m fénypont magasságú kandelláber | db | 3 | 15900 | 3180 | 47700 | 9540
| Lámpatestek összesen: |  |  |  |  | 1857120 | 268180
Fényforrások:
36. | Fénycső elhelyezése, háromsávos 18W fénycső | db | 16 | 636 | 159 | 10176 | 2544
37. | Fénycső elhelyezése, háromsávos 58W fénycső. | db | 108 | 1166 | 159 | 125928 | 17172
| Fényforrások összesen: |  |  |  |  | 136104 | 19716
Villamos berendezési tárgyak:
38. | Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, ventilátor bekötése | db | 4 | 318 | 1272 | 1272 | 5088
39. | Klíma csatlakozásának kiépítése, bekötése | db | 1 | 530 | 1590 | 530 | 1590
40. | Villanyboiler csatlakozásának kiépítése, bekötése | db | 2 | 318 | 1272 | 636 | 2544
41. | Riasztó központ csatlakozásának kiépítése, bekötése | db | 1 | 530 | 1590 | 530 | 1590
42. | Tűzjelző központ csatlakozásának kiépítése, bekötése | db | 1 | 530 | 1590 | 530 | 1590
43. | Kaputelefon központ csatlakozásának kiépítése, bekötése | db | 1 | 530 | 1590 | 530 | 1590
| Villamos berendezési tárgyak összesen: |  |  |  |  | 4028 | 13992
Villám és érintésvédelmi hálózatok: :
44. | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm2-ig 8mm tüzihorganyzott acél felfogó, 15cm-es kiemeléssel, két méterenként rögzítve | m | 50 | 848 | 318 | 42400 | 15900
45. | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2-ig 8mm tüzihorganyzott acél levezető, 15cm-es kiemeléssel, két méterenként rögzítve | m | 55 | 848 | 318 | 46640 | 17490
46. | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 16mm tüzihorganyzott, 2,0m hosszú acél felfogórúd, szívócsúccsal | db | 6 | 4770 | 2120 | 28620 | 12720
47. | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése Esőcsatorna bekötő bilincs | db | 6 | 742 | 530 | 4452 | 3180
48. | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső 4 m hosszúságig 20mm tüzihorganyzott köracél földelőrúd, 3 méter hosszú | db | 6 | 6360 | 1590 | 38160 | 9540
49. | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 40x40x5mm szögacél védőburkolat, 1,5 méter hosszú | db | 6 | 4770 | 2120 | 28620 | 12720
50. | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása Csavaros, bontható összekötő, tüzihorganyzott | db | 6 | 1802 | 1060 | 10812 | 6360
51. | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás | db | 3 | 1272 | 848 | 3816 | 2544
52. | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése | db | 4 | 848 | 636 | 3392 | 2544
53. | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | mp | 240 | 106 | 318 | 25440 | 76320
54. | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, felfogó- és/vagy levezető faszerkezethez rögzített bilinccsel | db | 6 | 954 | 636 | 5724 | 3816
55. | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel | db | 12 | 530 | 424 | 6360 | 5088
| Villám és érintésvédelmi hálozatok összesen: |  |  |  |  | 244436 | 168222
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 2957104.79 | 1089998

## Konyha+ em. ép. gyengeáram
Eszköz |  | Menny. | M. E. | Egységár |  | Összesen
|  |  |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
Kaputelefon rendszer
1. | Esztétikus kivitelű kaputelefon lakáskészülék elhelyezése, zárnyitó gombbal, Golmar Platea T-700, szerelési magasság:1500mm, vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 3180 | 1590 | 3180 | 1590
4. | Cat.6 UTP strukturált kábel | 50 | fm | 106 | 159 | 5300 | 7950
5. | Szerelési segédanyag | 1 | klt | 3180 | 0 | 3180 | 0
Kaputelefon rendszer összesen: | [5 empty] | 11660 | 9540
Tűzjelző rendszer
1. | Global Fire GFEADSL Global Fire Equipment analóg címezhető füstérzékelő. vagy ezzel egyenértékű | 27 | db | 7632 | 742 | 206064 | 20034
2. | Global Fire GFEADHL Global Fire Equipment analóg címezhető hősebesség és hőmaximum érzékelő vagy ezzel egyenértékű | 7 | db | 7420 | 742 | 51940 | 5194
3. | Global Fire GFEDBS Global Fire Equipment standard aljzat érzékelőkhöz. vagy ezzel egyenértékű | 32 | db | 614.8 | 318 | 19673.6 | 10176
4. | Global Fire GFEISOBASE Global Fire Equipment izolátoros aljzat érzékelőkhöz. vagy ezzel egyenértékű | 2 | db | 5512 | 318 | 11024 | 636
| Global Fire REMIND másodkijelző | 11 | db | 1696 | 1060 | 18656 | 11660
5. | Global Fire GFE MCPA-ISO Global Fire Equipment analóg címezhető kézi jelzésadó vagy ezzel egyenértékű | 6 | db | 8904 | 1590 | 53424 | 9540
6. | MCPA-ISO kézi jelzésadóhoz SR fali szerelődoboz, átlátszó műanyag védőfedéllel, vagy ezzel egyenértékű | 6 | db | 2120 | 1060 | 12720 | 6360
7. | Utánvilágító tűzvédelmi tábla kézi jelzésadó fölé | 6 | db | 636 | 424 | 3816 | 2544
8. | EMA1224B4R piros színű hagyományos hangjelző vagy ezzel egyenértékű | 10 | db | 5300 | 1060 | 53000 | 10600
9. | Normál, piros színű hátoldali doboz hangjelzőhöz | 10 | db | 2120 | 530 | 21200 | 5300
10. | SR114H 1x2x1,0 mm2-es tűzálló tűzjelző kábel | 170 | fm | 249.312 | 212 | 42383.04 | 36040
11. | JB-Y(St)Y 1x2x1,0 mm2-es tűzjelző kábel | 330 | fm | 106 | 159 | 34980 | 52470
12. | Műanyag védőcső szerelése elágazó dobozokkal, aljzatba, horonyvésés nélkül, Symalen 20/15mm védőcső vagy ezzel egyenértékű | 320 | fm | 127.2 | 159 | 40704 | 50880
13. | Tűzálló kábeltartó klipsz | 420 | db | 159 | 159 | 66780 | 66780
14. | Horonyvésés | 25 | fm | 106 | 159 | 2650 | 3975
15. | Mennyezeti födémátörések, azok tűzgátló lezárása | 1 | klt | 8480 | 4240 | 8480 | 4240
16. | Hő- és füstelvezetési rendszer kiépítése | 1 | klt | 318000 | 63600 | 318000 | 63600
Tűzjelző rendszer anyag költség összesen: | [5 empty] | 965494.64 | 360029
Hangszóró rendszer (CSAK VÉDŐCSÖVEZÉS, KÁBELEZÉS)
1. | Kaiser szerelvénydoboz, mély, dobozhely véséssel | 2 | db | 95.4 | 212 | 190.8 | 424
2. | Legrand vakfedél | 2 | db | 53 | 106 | 106 | 212
5. | LS 2x2,5mm2 hangszóró vezeték | 90 | fm | 137.8 | 159 | 12402 | 14310
6. | Szerelési segédanyag | 1 | klt | 2120 | 0 | 2120 | 0
Hangszóró rendszer összesen: | [5 empty] | 14818.8 | 14946
Strukturált hálózat
1. | Kaiser szerelvénydoboz, mély, dobozhely véséssel vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 95.4 | 212 | 95.4 | 212
2. | Legrand Cariva RJ45, Cat.6 UTP aljzat, vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 2014 | 636 | 2014 | 636
3. | Patch kábel, Cat.6 UTP, 2m | 1 | db | 106 | 159 | 106 | 159
4. | Meglévő/leszerelt wifi router visszaszerelése | 1 | db | 0 | 3180 | 0 | 3180
7. | Cat.6 UTP strukturált kábel | 50 | fm | 106 | 159 | 5300 | 7950
8. | Szerelési segédanyag | 1 | klt | 2120 | 0 | 2120 | 0
Strukturált hálózat összesen: | [5 empty] | 9540 | 11925
Gyengeáramú rendszerek összesen: | [5 empty] | 1001513.44 | 396440

## Foglalkoztatók gyengeáram
Eszköz |  | Menny. | M. E. | Egységár |  | Összesen
|  |  |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
Kaputelefon rendszer
1. | Erős, öntött alumínium burkolatú, kültéri kaputelefon egység elhelyezése, szürke színben, Golmar PE-295/2AL, szerelési magasság:1500mm, vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 26500 | 5300 | 26500 | 5300
2. | Esztétikus kivitelű kaputelefon lakáskészülék elhelyezése, zárnyitó gombbal, Golmar Platea T-700, szerelési magasság:1500mm, vagy ezzel egyenértékű | 2 | db | 3180 | 1590 | 6360 | 3180
3. | Tápegység elhelyezése C sínre, erősáramú elosztóba, Golmar TF-104 típusú, 230/12V AC vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 3180 | 1060 | 3180 | 1060
4. | Ajtóba szerelt 12V AC mágneszár bekötése (a mágneszárat az építész költségvetés tartalmazza) | 1 | db | 530 | 1060 | 530 | 1060
5. | Legrand Cariva egypólusú nyomó, "ajtónyitó" felirattal, vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 1060 | 636 | 1060 | 636
8. | MT 2x1,0mm2 kábel, védőcsőbe húzva | 100 | fm | 74.2 | 159 | 7420 | 15900
9. | Cat.6 UTP strukturált kábel | 100 | fm | 106 | 159 | 10600 | 15900
10. | Szerelési segédanyag | 1 | klt | 2120 | 0 | 2120 | 0
11. | Megvalósulási dokumentáció | 1 | klt | 1060 | 0 | 1060 | 0
12. | Beüzemelés, átadás, betanítás | 1 | klt | 0 | 1060 | 0 | 1060
Kaputelefon rendszer összesen: | [5 empty] | 58830 | 44096
Tűzjelző rendszer
1. | Global Fire JNRV41 Global Fire Equipment JUNIOR analóg címezhető 1 hurkos tűzjelző központ. vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 132500 | 15900 | 132500 | 15900
2. | DIAMEC 12V 7,2Ah 12 V 7,2 Ah, 151x65x94mm 2,62 kg, zselés. vagy ezzel egyenértékű | 2 | db | 2279 | 1060 | 4558 | 2120
3. | Global Fire GFEADSL Global Fire Equipment analóg címezhető füstérzékelő. vagy ezzel egyenértékű | 23 | db | 7632 | 742 | 175536 | 17066
4. | Global Fire GFEDBS Global Fire Equipment standard aljzat érzékelőkhöz. vagy ezzel egyenértékű | 22 | db | 614.8 | 318 | 13525.6 | 6996
5. | Global Fire GFEISOBASE Global Fire Equipment izolátoros aljzat érzékelőkhöz. vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 5512 | 318 | 5512 | 318
6. | Global Fire REMIND Global Fire Equipment másodkijelző modul érzékelőkhöz. vagy ezzel egyenértékű | 10 | db | 1696 | 1060 | 16960 | 10600
7. | Global Fire GFE MCPA-ISO Global Fire Equipment analóg címezhető izolátoros kézi jelzésadó vagy ezzel egyenértékű | 3 | db | 8904 | 1590 | 26712 | 4770
8. | MCPA-ISO kézi jelzésadóhoz SR fali szerelődoboz, átlátszó műanyag védőfedéllel, vagy ezzel egyenértékű | 3 | db | 2120 | 1060 | 6360 | 3180
9. | Utánvilágító tűzvédelmi tábla kézi jelzésadó fölé | 3 | db | 636 | 424 | 1908 | 1272
10. | Global Fire LSCISO Global Fire Equipment címezhető hangjelző vezérlő modul, központba építve vagy ezzel egyenértékű | 2 | db | 15900 | 3180 | 31800 | 6360
11. | EMA1224B4R piros színű hagyományos hangjelző vagy ezzel egyenértékű | 4 | db | 5300 | 1060 | 21200 | 4240
12. | Normál, piros színű hátoldali doboz hangjelzőhöz | 4 | db | 2120 | 530 | 8480 | 2120
13. | SR114H 1x2x1,0 mm2-es tűzálló tűzjelző kábel | 70 | fm | 249.312 | 212 | 17451.84 | 14840
14. | JB-Y(St)Y 1x2x1,0 mm2-es tűzjelző kábel | 230 | fm | 106 | 159 | 24380 | 36570
15. | Műanyag védőcső szerelése elágazó dobozokkal, aljzatba, horonyvésés nélkül, Symalen 20/15mm védőcső vagy ezzel egyenértékű | 220 | fm | 127.2 | 159 | 27984 | 34980
16. | Tűzálló kábeltartó klipsz | 120 | db | 159 | 159 | 19080 | 19080
17. | Horonyvésés | 15 | fm | 106 | 159 | 1590 | 2385
18. | Mennyezeti födémátörések, azok tűzgátló lezárása | 1 | klt | 5300 | 3180 | 5300 | 3180
19. | Szerelési segédanyag | 1 | klt | 4240 | 0 | 4240 | 0
20. | Tűzjelző központ felprogramozása, beüzemelés | 1 | ktl | 0 | 31800 | 0 | 31800
21. | Szigetelésmérés, érintésvédelmi mérés, és hurokparaméterek mérésének elvégzése + mérési jkv. elkészítése | 1 | ktl | 2120 | 26500 | 2120 | 26500
22. | Személyzet oktatása | 1 | ktl | 0 | 15900 | 0 | 15900
23. | Megvalósulási dokumentáció, engedélyeztetés | 1 | ktl | 5300 | 90100 | 5300 | 90100
24. | Tűzoltósági hatósági átadás, üzembe helyező mérnökkel | 1 | ktl | 0 | 68900 | 0 | 68900
25. | Tűzoltósági távfelügyeleti átjelzés kiépítése, bonyolítása | 1 | db | 53000 | 10600 | 53000 | 10600
Tűzjelző rendszer anyag költség összesen: | [5 empty] | 605497.44 | 429777
Hangszóró rendszer (CSAK VÉDŐCSÖVEZÉS, KÁBELEZÉS)
1. | Kaiser szerelvénydoboz, mély, dobozhely véséssel | 2 | db | 95.4 | 212 | 190.8 | 424
2. | Legrand vakfedél | 2 | db | 53 | 106 | 106 | 212
5. | LS 2x2,5mm2 hangszóró vezeték | 60 | fm | 137.8 | 159 | 8268 | 9540
6. | Szerelési segédanyag | 1 | klt | 2120 | 0 | 2120 | 0
7. | Megvalósulási dokumentáció | 1 | klt | 1060 | 0 | 1060 | 0
8. | Beüzemelés, átadás, betanítás | 1 | klt | 0 | 1060 | 0 | 1060
Hangszóró rendszer összesen: | [5 empty] | 11744.8 | 11236
Strukturált hálózat
1. | Falba süllyesztett gyengeáramú kötődoboz (196x152x70mm), vezetői irodában Gewiss GW 48 006 típus vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 307.4 | 212 | 307.4 | 212
2. | Műanyag védőcső szerelése elágazó dobozokkal, aljzatba, horonyvésés nélkül, Symalen 40/32mm védőcső vagy ezzel egyenértékű | 10 | fm | 360.294 | 212 | 3602.94 | 2120
3. | Kaiser szerelvénydoboz, mély, dobozhely véséssel vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 95.4 | 212 | 95.4 | 212
4. | Legrand Cariva RJ45, Cat.6 UTP aljzat, vagy ezzel egyenértékű | 4 | db | 2014 | 636 | 8056 | 2544
5. | Patch kábel, Cat.6 UTP, 2m | 1 | db | 83.475 | 159 | 83.475 | 159
6. | Meglévő/leszerelt wifi router visszaszerelése | 1 | db | 0 | 3180 | 0 | 3180
9. | Cat.6 UTP strukturált kábel | 200 | fm | 106 | 159 | 21200 | 31800
10. | Szerelési segédanyag | 1 | klt | 2120 | 0 | 2120 | 0
11. | Megvalósulási dokumentáció | 1 | klt | 1060 | 0 | 1060 | 0
12. | Beüzemelés, átadás, betanítás | 1 | klt | 0 | 106 | 0 | 106
Strukturált hálózat összesen: | [5 empty] | 32519.475 | 37789
Induktív hurok
1. | Monacor LA-40 induktív hurokerősítő elhelyezése, vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 34980 | 5300 | 34980 | 5300
2. | Vezeték nélküli mikrofon szett (MVN 01) vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 11978 | 2120 | 11978 | 2120
3. | Mobil indukciós hurok átadása megrendelő részére, kompletten | 1 | db | 6572 | 0 | 6572 | 0
6. | Mcu 1,5mm2 vezeték | 40 | fm | 37.842 | 53 | 1513.68 | 2120
7. | Szerelési segédanyag | 1 | klt | 2120 | 0 | 2120 | 0
8. | Megvalósulási dokumentáció | 1 | klt | 1060 | 0 | 1060 | 0
9. | Beüzemelés, átadás, betanítás | 1 | klt | 0 | 1060 | 0 | 1060
Induktív hurok összesen: | [5 empty] | 58223.68 | 10600
Mozgássérült vészhívó rendszer
1. | Szobai jelzőlámpa, optikai és akusztikus jelzéshez, szerelési magasság:2800mm ELSO FASHION EL 740010, vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 15900 | 3180 | 15900 | 3180
2. | Hívó nyomógomb visszajelző piros LED-del és 2m perlonzsinorral, szerelési magasság:1500mm ELSO FASHION EL 740030, vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 3180 | 1060 | 3180 | 1060
3. | Nyugtázó nyomógomb visszajelző LED-del, szerelési magasság:1500mm ELSO FASHION EL 740040, vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 3180 | 1060 | 3180 | 1060
4. | Tápegység, 230/24V AC, szerelés erősáramú elosztóba ELSO FASHION EL 740080, vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | 26500 | 5300 | 26500 | 5300
6. | JE-Y(St)Y 2x2x0,8mm2 kábel | 15 | fm | 86.814 | 159 | 1302.21 | 2385
7. | Szerelési segédanyag | 1 | klt | 2120 | 0 | 2120 | 0
8. | Megvalósulási dokumentáció | 1 | klt | 1060 | 0 | 1060 | 0
9. | Beüzemelés, átadás, betanítás | 1 | klt | 0 | 1060 | 0 | 1060
Mozgássérült vészhívó rendszer összesen: | [5 empty] | 53242.21 | 14045
Gyengeáramú rendszerek összesen: | [5 empty] | 820057.605 | 547543

## Vagyonvédelem
Tótkomlós, Erzsébet u.7. szám alatt létesítendő bölcsöde, vagyonvédelmi rendszer szerelési munkák
Ssz. | Tételszám |  |  | Egységre jutó |  | Tétel ára összesen
| Tételkiírás |  |  | Anyagár | Munkadíj | Anyagár | Munkadíj
Riasztórendszer szerelés
1 | DSC vagy azzal egyenlő riasztóközpont 32 zónás, beépített kommunikátorral és bővítő modullal | db | 1 | 58300 | 21200 | 58300 | 21200
2 | DSC vagy azzal egyenlő ikonos kezelő egység | db | 3 | 9010 | 4240 | 27030 | 12720
3 | DSC vagy azzal egyenlő mozgás érzékelő, tartókozollal | db | 50 | 3180 | 2120 | 159000 | 106000
4 | DSC vagy azzal egyenlő nyításérzékelő | db | 9 | 2120 | 1590 | 19080 | 14310
5 | DSC vagy azzal egyenlő kültéri hang fény sziréna | db | 1 | 15052 | 6360 | 15052 | 6360
7 | Riasztó kábel 2x0.5 + 4x0,22 árnyékolt 16mm átm. védőcsőbe rögzítve, horonymarással együtt kompletten | fm | 500 | 212 | 371 | 106000 | 185500
8 | Tápegység 60 VA | db | 2 | 7992.4 | 1590 | 15984.8 | 3180
9 | Akkumulátor 12 V, 7 Ah zselés | db | 2 | 6582.6 | 1590 | 13165.2 | 3180
10 | Segédtáp 5A 12 V | db | 2 | 9222 | 2120 | 18444 | 4240
11 | Beüzemelés, átadási dokumentáció készítés | klt | 1 | 5300 | 15900 | 5300 | 15900
Munkanem nettó összesen: | [5 empty] | 437356 | 372590
809946